# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей кишечных инфекций к противомикробным лекарственным средствам

# ( № 011204)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Ампициллин | 10 | 1 2 | ≤13 ≤12 | 14-16 13-16 | ≥17 ≥17 |
| 2 | Триметоприм/ сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) | 1.25/23.75 | 1 | ≤10 | 11-15 | ≥16 |
| 3 | Ципрофлоксацин | 5 | 1,2 | ≤15 | 16-20 | ≥21 |
| 4 | Офлоксацин | 5 | 1,2 | ≤12 | 13-15 | ≥16 |
| 5 | Цефотаксим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-22 | ≥23 |
| 6 | Цефтриаксон | 30 | 1 2 | ≤13 ≤14 | 14-20 15-20 | ≥21 ≥21 |
| 7 | Цефтазидим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-17 | ≥18 |
| 8 | Доксициклин | 30 | 1 2 | ≤12 ≤15 | 13-15 16-18 | ≥16 ≥19 |
| 9 | Левомицетин | 30 | 1 2 | ≤12 ≤15 | 13-17 16-18 | ≥18 ≥19 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Ампициллин. Является типовым представителем подгруппы аминопенициллинов. Полученные результаты можно полностью экстраполировать на амоксициллин. Включение ампициллина в набор для тестирования энтеробактерий объясняется не столько клиническим значением этого антибиотика, сколько важностью оценки фенотипа исследуемого микроорганизма и внутреннего контроля качества.

- Основную роль в этиологии кишечных инфекций играют представители родов Shigella, Salmonella, Escherichia и Yersinia, относящиеся к семейству Enterobacteriaceae, а также семейств Spirillaceae (род Campylobacter) и Vibrionaceae. В рутинной практике при кишечных инфекциях определение чувствительности следует проводить только для штаммов семейства Enterobacteriaceae. Подтвержденной клинической эффективностью обладают следующие антибиотики: ко-тримоксазол, ципрофлоксацин, офлоксацин.

- При генерализованных инфекциях, вызываемых микроорганизмами рода Salmonella (выделение возбудителя из стерильных локусов), в исследование необходимо включать цефалоспорины III поколения. Кроме того, при определении чувствительности энтеробактерий особенно важным является выявление штаммов, вырабатывающих бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС). Для эффективного скрининга БЛРС необходимо проводить исследование с цефотаксимом, цефтриаксоном, цефтазидимом (даже если использование некоторых из них в качестве терапевтических препаратов не планируется).

- Значение остальных препаратов (доксициклин, левомицетин) невелико, так как они уступают по активности бета-лактамным антибиотикам.

- При выявлении штамма, подозрительного на продукцию БЛРС, рекомендуется провести подтверждающий тест с использованием "Набора дисков для определения продукции энтеробактериями бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) методом двойных дисков". В случае выявления или подозрения на продукцию БЛРС необходимо информировать лечащих врачей о высокой вероятности клинической неэффективности терапии пенициллинами и цефалоспоринами I - IV поколений, независимо от конкретных результатов определения чувствительности.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.