# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Дополнительный набор дисков для определения чувствительности энтеробактерий - возбудителей внебольничных инфекций мочевыводящих путей к противомикробным лекарственным средствам

# ( № 011206)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Гентамицин | 10 | 1 2 | ≤12 ≤14 | 13-14 15-16 | ≥15 ≥17 |
| 2 | Амикацин | 30 | 1 2 | ≤14 ≤15 | 15-16 16-17 | ≥17 ≥18 |
| 3 | Цефуроксим | 30 |  | ≤14 ≤14 | 15-17 15-19 | ≥18 ≥20 |
| 4 | Фурадонин | 300 |  | ≤14 ≤15 | 15-16 16-18 | ≥17 ≥19 |
| 5 | Цефотаксим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-22 | ≥23 |
| 6 | Цефтриаксон | 30 | 1 2 | ≤13 ≤14 | 14-20 15-20 | ≥21 ≥21 |
| 7 | Цефтазидим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-17 | ≥18 |
| 8 | Фосфомицин | 200 | 1** | ≤12 | 13-15 | ≥16 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
1** - при оценке чувствительности к фосфомицину в питательную среду Мюллера-Хинтон необходимо добавлять глюкозо-6-фосфат до концентрации 25 мкг/мл.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.12.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Гентамицин. Результаты, полученные при оценке чувствительности к гентамицину, нельзя экстраполировать на другие аминогликозиды.

- Амикацин. К амикацину сохраняет чувствительность значительная часть штаммов, устойчивых к гентамицину. Оценивать чувствительность энтеробактерий к другим аминогликозидам нецелесообразно.

- Цефуроксим. Антибиотик обладает несколько большей активностью по сравнению с цефалоспоринами I поколения. Расширенный спектр действия обусловлен стабильностью к действию некоторых бета-лактамаз.

- Фурадонин уступает по клинической эффективности большинству других антибиотиков, однако его часто назначают при лечении инфекций мочевыводящих путей.

- При определении чувствительности энтеробактерий особенно важным является выявление штаммов, вырабатывающих бета-лактамазы расширенного спектра (БЛРС). Для эффективного скрининга БЛРС необходимо проводить исследование с цефотаксимом, цефтриаксоном, цефтазидимом (даже если использование некоторых из них в качестве терапевтических препаратов не планируется).

- Фосфомицин высокоактивен в отношении подавляющего большинства грамотрицательных возбудителей инфекций мочевыводящих путей.

- При выявлении штамма, подозрительного на продукцию БЛРС, рекомендуется провести подтверждающий тест с использованием "Набора дисков для определения продукции энтеробактериями бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) методом двойных дисков". В случае выявления или подозрения на продукцию БЛРС необходимо информировать лечащих врачей о высокой вероятности клинической неэффективности терапии пенициллинами и цефалоспоринами I - IV поколений, независимо от конкретных результатов определения чувствительности.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38