# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

Расширенный набор дисков для определения

чувствительности энтеробактерий к

противомикробным лекарственным средствам

(№ 011207)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Ампициллин | 10 | 1 2 | ≤13 ≤12 | 14-16 13-16 | ≥17 ≥17 |
| 2 | Ампициллин/ сульбактам | 10/10 | 1 | ≤11 | 12-14 | ≥15 |
| 3 | Амоксициллин/ клавуланат | 20/10 | 1 | ≤13 | 14-17 | ≥18 |
| 4 | Цефуроксим | 30 |  | ≤14 ≤14 | 15-17 15-19 | ≥18 ≥20 |
| 5 | Цефаклор | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-17 | ≥18 |
| 6 | Цефиксим | 5 | 1 | ≤15 | 16-18 | ≥19 |
| 7 | Цефепим | 30 | 1 2 | ≤14 ≤14 | 15-17 15-18 | ≥18 ≥19 |
| 8 | Имипенем | 10 | 1,2 | ≤13 | 14-15 | ≥16 |
| 9 | Гентамицин | 10 | 1 2 | ≤12 ≤14 | 13-14 15-16 | ≥15 ≥17 |
| 10 | Амикацин | 30 | 1 2 | ≤14 ≤15 | 15-16 16-17 | ≥17 ≥18 |
| 11 | Ципрофлоксацин | 5 | 1,2 | ≤15 | 16-20 | ≥21 |
| 12 | Офлоксацин | 5 | 1,2 | ≤12 | 13-15 | ≥16 |
| 13 | Норфлоксацин | 10 | 1,2 | ≤12 | 13-16 | ≥17 |
| 14 | Левофлоксацин | 5 | 1 | ≤13 | 14-16 | ≥17 |
| 15 | Триметоприм/ сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) | 1.25/23.75 | 1 | ≤10 | 11-15 | ≥16 |
| 16 | Фурадонин | 300 |  | ≤14 ≤15 | 15-16 16-18 | ≥17 ≥19 |
| 17 | Цефотаксим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-22 | ≥23 |
| 18 | Цефтриаксон | 30 | 1 2 | ≤13 ≤14 | 14-20 15-20 | ≥21 ≥21 |
| 19 | Цефтазидим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-17 | ≥18 |
| 20 | Тикарциллин/ клавуланат | 75/10 | 1 | ≤14 | 15-19 | ≥20 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Ампициллин. Является типовым представителем подгруппы аминопенициллинов. Полученные результаты можно полностью экстраполировать на амоксициллин. Включение ампициллина в набор для тестирования энтеробактерий объясняется не столько клиническим значением этого антибиотика, сколько важностью оценки фенотипа исследуемого микроорганизма и внутреннего контроля качества.

- Ингибиторозащищенные аминопенициллины. Амоксицилин/клавуланат и ампициллин/сульбактам во многом сходны по своим антибактериальным свойствам. В то же время необходимо иметь в виду, что клавуланат является более эффективным ингибитором бета-лактамаз. Возможны отдельные случаи сохранения чувствительности к амоксициллину/клавуланату при устойчивости к ампициллину/сульбактаму.

- Для оценки чувствительности энтеробактерий - возбудителей внекишечных инфекций легкой и средней тяжести, в исследование следует включать цефалоспорины II поколения (цефуроксим) и оральные цефалоспорины II (цефаклор) и III (цефиксим) поколений.

- Цефепим. Антибиотик обладает достаточно большой устойчивостью к хромосомным бета-лактамазам класса С в сравнении с цефалоспоринами III поколения. Он может также сохранять активность в отношении части продуцентов бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС).

- Карбапенемы. Поскольку устойчивость к этим антибиотикам среди энтеробактерий встречается очень редко и, как правило, носит перекрестный характер между отдельными представителями группы, то в исследование достаточно включать только один препарат - имипенем.

- Гентамицин. Результаты, полученные при оценке чувствительности к гентамицину, нельзя экстраполировать на другие аминогликозиды.

- Амикацин. К амикацину сохраняет чувствительность значительная часть штаммов, устойчивых к гентамицину. Оценивать чувствительность энтеробактерий к другим аминогликозидам нецелесообразно.

- Фторхинолоны. Применительно к энтеробактериям существенных различий в уровне антибактериальной активности между ципрофлоксацином, офлоксацином, норфлоксацином, а также новыми "антипневмококковыми" фторхинолонами (левофлоксацин) нет. Между ними наблюдается практически полная перекрестная резистентность. Выбор конкретного фторхинолона для лечения должен основываться на местных условиях.

- В рутинной практике при определении чувствительности для штаммов семейства Enterobacteriaceae подтвержденной клинической эффективностью обладают ко-тримоксазол и фурадонин.

- При определении чувствительности энтеробактерий особенно важным является выявление штаммов, вырабатывающих БЛРС. Для эффективного скрининга БЛРС необходимо проводить исследование с цефотаксимом, цефтриаксоном, цефтазидимом (даже если использование некоторых из них в качестве терапевтических препаратов не планируется).

- Тикарциллин/клавуланат. Препарат может сохранять активность in vitro в отношении части продуцентов БЛРС. Однако клиническое значение этого феномена не определено. Данные, подтверждающие наличие или отсутствие клинической эффективности при инфекциях, вызываемых продуцентами БЛРС, отсутствуют.

- При выявлении штамма, подозрительного на продукцию БЛРС, рекомендуется провести подтверждающий тест с использованием "Набора дисков для определения продукции энтеробактериями бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС) методом двойных дисков". В случае выявления или подозрения на продукцию БЛРС необходимо информировать лечащих врачей о высокой вероятности клинической неэффективности терапии пенициллинами и цефалоспоринами I - IV поколений, независимо от конкретных результатов определения чувствительности.

- По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим  обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.