# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

Основной набор дисков для определения

чувствительности синегнойной палочки и

ацинетобактеров к противомикробным

лекарственным средствам

(№ 011209)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Цефтазидим | 30 | 1,2 | ≤14 | 15-17 | ≥18 |
| 2 | Цефепим | 30 | 1 2 | ≤14 ≤14 | 15-17 15-18 | ≥18 ≥19 |
| 3 | Гентамицин | 10 | 1 2 | ≤12 ≤14 | 13-14 15-16 | ≥15 ≥17 |
| 4 | Амикацин | 30 | 1 2 | ≤14 ≤15 | 15-16 16-17 | ≥17 ≥18 |
| 5 | Ципрофлоксацин | 5 | 1,2 | ≤15 | 16-20 | ≥21 |
| 6 | Меропенем | 10 | 1,2 | ≤13 | 14-15 | ≥16 |
| 7 | Имипенем | 10 | 1,2 | ≤13 | 14-15 | ≥16 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Цефтазидим. Является одним из основных антибиотиков, используемых для лечения инфекций, вызываемых данной группой микроорганизмов.

- Цефепим. В ряде случаев цефепим сохраняет активность в отношении микроорганизмов, устойчивых к цефтазидиму.

- Гентамицин, амикацин. Аминогликозиды для монотерапии инфекций, вызываемых указанной группой бактерий, не применяются, однако во многих случаях являются необходимыми компонентами комбинированных схем терапии. Целесообразность их включения в набор обосновывается высокой частотой устойчивости к ним.

- Ципрофлоксацин. Данный антибиотик является препаратом выбора при лечении данной группы инфекций.

- Меропенем, имипенем. Меропенем характеризуется наибольшим уровнем активности в отношении данной группы инфекций, имипенем ему несколько уступает. Целесообразность включения в набор обоих карбапенемов обусловлена отсутствием между ними в некоторых случаях перекрестной резистентности.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38