# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Расширенный набор дисков для определения                                                                                чувствительности стафилококков к противомикробным лекарственным средствам

(№ 011214)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Бензилпенициллин | 10 ЕД | 1,2 | ≤28 | - | ≥29 |
| 2 | Оксациллин -для S.aureus -для коагулазонега- тивных стафилококков | 1 | 1 2 1 | ≤10 ≤11 ≤17 | 11-12 12-13 - | ≥13 ≥14 ≥18 |
| 3 | Гентамицин | 10 | 1 2 | ≤12 ≤14 | 13-14 15-16 | ≥15 ≥17 |
| 4 | Эритромицин | 15 | 1 2 | ≤13 ≤15 | 14-22 16-21 | ≥23 ≥22 |
| 5 | Ципрофлоксацин | 5 | 1,2 | ≤15 | 16-20 | ≥21 |
| 6 | Клиндамицин | 2 | 1,2 | ≤14 | 15-20 | ≥21 |
| 7 | Левофлоксацин | 5 | 1 | ≤13 | 14-16 | ≥17 |
| 8 | Ванкомицин | 30 | 1,2 | - | - | ≥15 |
| 9 | Линезолид | 30 | 1 | - | - | ≥21 |
| 10 | Триметоприм/ сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) | 1.25/23.75 | 1 | ≤10 | 11-15 | ≥16 |
| 11 | Фузидин | 10 | 1 2 | ≤15 ≤16 | 16-21 17-20 | ≥22 ≥21 |
| 12 | Доксициклин | 30 | 1 2 | ≤12 ≤15 | 13-15 16-18 | ≥16 ≥19 |
| 13 | Рифампицин | 5 | 1,2 | ≤16 | 17-19 | ≥20 |
| 14 | Левомицетин | 30 | 1 2 | ≤12 ≤15 | 13-17 16-18 | ≥18 ≥19 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Бензилпенициллин. Препаратами выбора для лечения стафилококковых инфекций, вызванных как S. aureus, так и коагулазонегативными стафилококками, являются бета-лактамные антибиотики. Устойчивость стафилококков к этим препаратам связана либо с продукцией бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС), либо с наличием пенициллинсвязывающего белка (ПСБ2а). Выявление и дифференцировка этих двух механизмов резистентности позволяет надежно прогнозировать активность всех бета-лактамных антибиотиков без непосредственной оценки чувствительности к каждому из этих препаратов. При этом необходимо учитывать следующие закономерности: 
- штаммы стафилококков, чувствительные к бензилпенициллину и оксациллину, чувствительны ко всем бета-лактамным антибиотикам;
- резистентность к бензилпенициллину при чувствительности к оксациллину указывает на продукцию бета-лактамаз (пенициллиназ), способных гидролизовать природные и полусинтетические пенициллины, за исключением оксациллина и метициллина. Остальные бета-лактамы с потенциальной антистафилококковой активностью (ингибиторозащищенные бета-лактамы, цефалоспорины 1, 2 и 4 поколений и карбапенемы) сохраняют активность в отношении бета-лактамазпродуцирующих штаммов. Однако определение чувствительности к бензилпенициллину затруднено тем фактом, что синтез бета-лактамаз у микроорганизма усиливается после контакта с антибиотиком. В результате возможно получение ложной чувствительности;
- штаммы стафилококков, продуцирующие ПСБ2а, клинически устойчивы к бета-лактамным препаратам. Маркером наличия ПСБ2а является устойчивость к оксациллину. Для более надежного выявления оксациллинрезистентности следует использовать "Набор для определения метициллинрезистентности (оксациллинрезистентности)"

- Макролиды и линкозамиды являются альтернативными препаратами при лечении стафилококковых инфекций. Резистентность к эритромицину свидетельствует о полнлй прекрестной резистентности к 14- и 15-члеными макролидам.

- Клиндамицин. Полученные данные по клиндамицину свидетельствуют об аналогичной активности 16-членных макролидов (спирамицин, мидекамицин, джозамицин) и линкозамидам (линкамицин).

- Фторированные хинолоны. Используются для лечения стафилококковых инфекций (особенно кожи и мягких тканей). Новые представители этой группы (левофлоксацин) обладают повышенной активностью по сравнению с традиционными препаратами (ципрофлоксацин). Между этими группами нет полной перекрестной резистентности.

- Аминогликозиды. Устойчивость к гентамицину следует рассматривать как устойчивость ко всем аминогликозидам, за исключением нетилмицина.

- Ванкомицин является одним из препаратов выбора для лечения оксациллинрезистентных штаммов.

- Линезолид. Оксазолидоны являются важным достижением в лечении инфекций, вызываемых оксациллинрезистентными штаммами, в том числе и устойчивыми к гликопептидам.

- Значение остальных препаратов (ко-тримоксазол, фузидин, доксициллин, рифампицин, левомицетин) в лечении стафилококковых инфекций, вызванных метициллинчувствительными штаммами, невелико, так как они уступают по активности бета-лактамным антибиотикам. Вместе с тем, рифампицин, фузидин и ко-тримоксазол наряду с ванкомицином и линезолидом остаются одними из наиболее эффективных препаратов против метициллинрезистентных штаммов, выгодно отличаясь от них по стоимости. Использование этих препаратов в режиме монотерапии не рекомендуется из-за высокой частоты селекции резистентности в процессе лечения.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.