# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения                                                                                чувствительности энтерококков - возбудителей инфекций мочевыводящих путей к противомикробным                 лекарственным средствам

(№ 011216)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Бензилпенициллин | 10 ЕД | 1,2 | ≤14 | - | ≥15 |
| 2 | Ампициллин | 10 | 1,2 | ≤16 | - | ≥17 |
| 3 | Ципрофлоксацин | 5 | 1,2 | ≤15 | 16-20 | ≥21 |
| 4 | Норфлоксацин | 10 | 1,2 | ≤12 | 13-16 | ≥17 |
| 5 | Левофлоксацин | 5 | 1 | ≤13 | 14-16 | ≥17 |
| 6 | Тетрациклин | 30 | 1 2 | ≤14 ≤14 | 15-18 15-17 | ≥19 ≥18 |
| 7 | Доксициклин | 30 | 1 2 | ≤12 ≤15 | 13-15 16-18 | ≥16 ≥19 |
| 8 | Фурадонин | 300 | 1 2 | ≤14 ≤15 | 15-16 16-18 | ≥17 ≥19 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.
2 - на среде АГВ согласно "Микробиологический мониторинг и эпидемиологический анализ антибиотикорезистентности микроорганизмов с использованием компьютерной программы WHONET" (методические рекомендации), Санкт-Петербург, 2005 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Бензилпенициллин, ампициллин являются препаратами выбора для лечения энтерококковых инфекций. Полученные результаты можно экстраполировать на ингибиторозащищенные аминопенициллины и уреидопенициллины.

- Фторхинолоны. Фторхинолоны II и III поколений (ломефлоксацин, левофлоксацин) обладают широким спектром активности в отношении микроорганизмов, устойчивых к другим химиотерапевтическим средствам.

- Тетрациклины (тетрациклин, доксициклин) считаются антибиотиками с широким спектром действия, однако в последние годы широкое распространение получили тетрациклинустойчивые штаммы.

- Нитрофураны (фурадонин) уступают по клинической эффективности большинству антибиотиков и имеют значение главным образом при лечении острых неосложненных форм инфекций мочевыводящих путей.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.