# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения                                                                                чувствительности бета-гемолитических стрептококков к противомикробным лекарственным средствам

# (№ 011220)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Бензилпенициллин | 10 ЕД | 1 | ≤19 | 20 - 27 | ≥28 |
| 2 | Ампициллин | 10 | 1 | ≤18 | 19 - 25 | ≥26 |
| 3 | Цефотаксим | 30 | 1 | ≤25 | 26 - 27 | ≥28 |
| 4 | Цефтриаксон | 30 | 1 | ≤24 | 25 - 26 | ≥27 |
| 5 | Эритромицин | 15 | 1 | ≤15 | 16 - 20 | ≥21 |
| 6 | Азитромицин | 15 | 1 | ≤13 | 14 - 17 | ≥18 |
| 7 | Клиндамицин | 2 | 1 | ≤15 | 16 - 18 | ≥19 |
| 8 | Левомицетин | 30 | 1 | ≤17 | 18 - 20 | ≥21 |
| 9 | Левофлоксацин | 5 | 1 | ≤13 | 14 - 16 | ≥17 |
| 10 | Офлоксацин | 5 | 1 | ≤12 | 13 - 15 | ≥16 |
| 11 | Тетрациклин | 30 | 1 | ≤18 | 19 - 22 | ≥23 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон, обогащенной 5% дефибринированной бараньей кровью согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Препаратами выбора для лечения инфекций, вызываемых бета-гемолитическими стрептококками, являются бета-лактамы (бензилпенициллин, ампициллин, цефотаксим, цефтриаксон). Для бензилпенициллина и ванкомицина случаи устойчивости S. pyogenes и S. agalactiae не описаны.

- При выделении микробов из нестерильных в норме локусов оценивать чувствительность к макролидам (эритромицин, азитромицин) и линкозамидов (клиндамицин) необходимо только для S. pyogenes и S.agalactiae.

- С целью мониторинга антибиотикорезистентности, а также для бета-гемолитических стрептококков, выделенных из стерильных локусов, необходимо определять чувствительность к левомицетину, левофлоксацину, офлоксацину и тетрациклину.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.