# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения                                                                                чувствительности гемофильной палочки к противомикробным лекарственным средствам

# (№ 011221)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Ампициллин | 10 | 1 | ≤18 | 19 - 21 | ≥22 |
| 2 | Амоксициллин/ клавуланат | 20/10 | 1 | ≤19 | - | ≥20 |
| 3 | Ампициллин/ сульбактам | 10/10 | 1 | ≤19 | - | ≥20 |
| 4 | Ципрофлоксацин | 5 | 1 | - | - | ≥21 |
| 5 | Левофлоксацин | 5 | 1 | - | - | ≥17 |
| 6 | Тетрациклин | 30 | 1 | ≤25 | 26 - 28 | ≥29 |
| 7 | Триметоприм/ сульфаметоксазол (ко-тримоксазол) | 1.25/23.75 | 1 | ≤10 | 11 - 15 | ≥16 |
| 8 | Левомицетин | 30 | 1 | ≤25 | 26 - 28 | ≥29 |
| 9 | Цефотаксим | 30 | 1 | - | - | ≥26 |
| 10 | Цефтриаксон | 30 | 1 | - | - | ≥26 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде Мюллера-Хинтон с добавлением дрожжевого экстракта (5 мг/мл) и раствора гематина (15 мг/мл) либо на специальной питательной среде НТМ (Haemophilus Test Medium) с добавками согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1890-04 Минздрава России, 2004 г.

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Haemophilus spp. характеризуется природной чувствительностью к большинству бета-лактамных антибиотиков, за исключением цефалоспоринов I поколения. В рутинной лабораторной практике для выявления ампициллинорезистентности у гемофильной палочки достаточно определения чувствительности к ампициллину и проведения теста на продукцию бета-лактамаз с нитроцефином Это позволяет подразделить штаммы на следующие группы:
1) ампициллиночувствительные; 
2) бета-лактамазопродуцирующие ампициллинорезистентные, т. е. чувствительные к ингибиторо-защищенным пенициллинам и цефалоспоринам II - IV поколений;
3) бета-лактамазонегативные ампициллинорезистентные группы.

- Фторхинолоны. Устойчивость к фторхинолонам (ципрофлоксацин, левофлоксацин) среди H. influenzae встречается редко. Однако частота встречаемости штаммов с повышенными значениями МПК фторхинолонов возрастает, что обосновывает необходимость тестирования указанных антибиотиков.

- К другим препаратам, которые могут быть дополнительно использованы, относятся тетрациклин , ко-тримоксазол, левомицетин.

- Для контроля штаммов, продуцирующих бета-лактамазы, следует проводить исследование с цефалоспоринами III поколения - цефотаксим, цефтриаксон (даже если использование некоторых из них в качестве терапевтических препаратов не планируется).

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.