# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Набор дисков для определения                                                                                чувствительности гонококков к противомикробным лекарственным средствам

# (№ 011222)

Критерии интерпретации результатов определения антибиотикочувствительности: пограничные значения диаметров зон задержки роста.

| № п/п | Наименование дисков с препаратами | Содержание препарата в диске, мкг | Среда* | Диаметры зон для культур, мм |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Устой- чивых | Промежу- точных | Чувстви- тельных |
| 1 | Бензилпенициллин | 10 ЕД | 1 | ≤26 | 27 - 46 | ≥47 |
| 2 | Цефуроксим | 30 | 1 | ≤25 | 26 - 30 | ≥31 |
| 3 | Цефотаксим | 30 | 1 | - | - | ≥31 |
| 4 | Цефтриаксон | 30 | 1 | - | - | ≥35 |
| 5 | Цефиксим | 5 | 1 | - | - | ≥31 |
| 6 | Цефтазидим | 30 | 1 | - | - | ≥31 |
| 7 | Цефепим | 30 | 1 | - | - | ≥31 |
| 8 | Офлоксацин | 5 | 1 | ≤24 | 25 - 30 | ≥31 |
| 9 | Ципрофлоксацин | 5 | 1 | ≤27 | 28 - 40 | ≥41 |
| 10 | Ломефлоксацин | 10 | 1 | ≤26 | 27 - 37 | ≥38 |
| 11 | Тетрациклин | 30 | 1 | ≤30 | 31 - 37 | ≥38 |

Примечание.
*Используемая среда:
1 - на среде, состоящей из гонококковой агаровой основы - GC Agar Base и 1% комплексной питательной добавки согласно ("Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.12.1890-04 Минздрава России, 2004 г.)

Комментарии (согласно "Методические указания по определению чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам", МУК 4.2.1980-04 Минздрава России, 2004 г.):

- Средствами выбора для лечения гонореи служат бета-лактамные антибиотики. Цефалоспорины III поколения (цефотаксим и цефтриаксон) являются препаратами выбора.

- В тех случаях, когда у пациента имеется аллергия к бета-лактамам или при смешанных гонорейно-хламидийных инфекциях, для исследования антибиотикочувствительности следует использовать фторхинолоны (офлоксацин, ципрофлоксацин, ломефлоксацин) и тетрациклины (тетрациклин).

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим

обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.