# Научно-исследовательский центр фармакотерапии (НИЦФ)

# Расширенный набор дисков для определения                                                                                чувствительности грибов к противомикробным лекарственным средствам

# (№ 011224)

Диски предназначены для определения чувствительности дрожжеподобных грибов рода Кандида к амфотерицину В, нистатину, клотримазолу, флуконазолу, итраконазолу и кетоконазолу.

Диски подлежат хранению в плотно закрытых флаконах, в сухом, защищенном от света месте, при температуре 2 - 6°С. Поскольку диски с противогрибными препаратами не являются самостерилизующимися, необходимо бранши пинцета перед извлечением диска провести над пламенем горелки и остудить. При соблюдении перечисленных правил срок хранения дисков – 12 месяцев (указан на этикетке).

Техника постановки анализа

1.Питательная среда

Рекомендуется использовать агаризованную среду Сабуро с pH не ниже 6,0. Для дисков с амфотерицином В, нистатином и клотримазолом может быть использована среда МПА.

Среду расплавляют на водяной бане, охлаждают до 50 – 60ْ С и разливают по 20 мл в чашки Петри. Готовые чашки со средой рекомендуется хранить в холодильнике при температуре 2 - 6°С, чтобы предупредить высыхание среды. Срок хранения – не более 7 суток.Если на поверхности среды есть конденсат, необходимо подсушить чашки со средой в термостате.

2.Приготовление инокулюма

Готовят взвесь 24 – 48 часовой культуры гриба в изотоническом растворе хлорида натрия по оптическому стандарту мутности 5 ЕД(без пересчета на размер клетки гриба). Готовую взвесь разводят изотоническим раствором хлорида натрия в 10 раз.

3.Инокуляция

Около 1 – 2 мл взвеси наносят на поверхность чашки с питательной средой и покачиванием чашки равномерно распределяют взвесь по всей поверхности среды.

Пипеткой удаляют избыток взвеси и приоткрытые чашки подсушивают при комнатной температуре 15 минут.

4.Наложение дисков

Диски располагают по поверхности агара на равном расстоянии друг от друга и плотно прижимают к среде. Не следует помещать на чашку более 5 дисков.

5.Преддиффузия

При использовании дисков с итраконазолом, флуконазолом и кетоконазолом чашки с дисками помещают в холодильник (2 - 6°С) на 1 час; при использовании дисков с амфотерицином В, нистатином и клотримазолом – в холодильник на 2 часа.

6.Инкубация

Чашки с дисками инкубируют в термостате при 25 - 27°С в течение 40 – 48 часов.

7. Учет результатов по диаметру зоны подавления роста культуры

| Противогрибные препараты в диске | Диаметр зон (мм) подавления роста культур |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Устойчивых | Промежуточных (чув-ть зависит от дозы) | Чувствительных |
| Амфотерицин В | <14 | - | 14 |
| Нистатин | <18 | - | 18 |
| Клотримазол | <12 | - | 12 |
| Флуконазол | 19 | 20-28 | 29 |
| Итраконазол* | 13 | 14-18 | 19 |
| Кетоконазол* | 19 | 20-25 | 26 |

* Предварительные данные.

По всем методическим вопросам, возникшим при работе с дисками, просим обращаться по телефону/ факсу: (812) 327-55-81, 320-71-38.